**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА**

**С. СТАРАЯ ПОРУБЁЖКА ПУГАЧЕВСКОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.И.ЛОБОДИНА»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ИСХ №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_ 413718 Саратовская область**

**ВХ №\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_ Пугачевский район . с. Старая Порубежка,**

**ул. Лободина, 21 А**

**Тел. 8(845)74 39192**

**e-mail:** [soshst.por@mail.ru](mailto:soshst.por@mail.ru)

Отчет об устранении нарушений, выявленных Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзорам

В соответствии с Предписанием № П-3096/15-174 от 30.08.2017г. Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзорам администрацией учреждения были проведены следующие мероприятия:

1. Присоединены к заземляющему устройству холодильники( 3 шт.), щит -0,4 теплосчетчика, кондиционер в информатике, все интерактивные доски.
2. Были представлены протоколы замеров сопротивления по всем перечисленным объектам, схемы контуров.
3. Неиспользуемые токарные станки полностью отключены от подачи электроэнергии.
4. Открыто проложенные кабели помещены в кабель-каналы.

Директор М.В. Артёмова